**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации:** |  |
| **Контактные данные** **(адрес, телефон):** |  |
| **Контактное лицо** |  |
| **Электронная почта:** |  |
| **Вид деятельности организации:** |  |

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинальная мощность, кВт/кВА (требуемая)** |  |
|  |  |
| **Режим работы**  | Основной источник питания |  |
|  | Резервный источник питания |  |
|  | Другой тип эксплуатации |  |
|  |
| **Двигатель** | Отечественный (ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ) |  |
|  | Импортный (Volvo, Faw, Doosan, другое) |  |
|  |
| **Степень автоматизации** | 1ая степень автоматизации (ручной запуск ДЭС) |  |
|  | 2ая степень автоматизации (автозапуск ДЭС) |  |
|  | 3я степень автоматизации (автозапуск ДЭС+ автоматическая дозаправка) |  |
|  |
| **Ограничения по габаритам** |
|  | Длина, мм |  |
|  | Ширина, мм |  |
|  | Высота, мм |  |
|  | Вес, кг |  |
|  |
| **Параллельная работа ДЭС** **(с аналогичным оборудованием)** | Да/Нет |  |
| **Удалённый мониторинг** | GPRS |  |
| Дублирующий пульт |  |
| Подключение RS-485/USB |  |
| Нет |  |
|  |  |  |
| **Система учёта расхода топлива** | Да/Нет |  |
| **ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ** | **Капотное исполнение** |
| Погодозащитный |  |
| Шумоизолированный |  |
| Нет |
| **Передвижное исполнение** |
| На автомобильном шасси |  |
| На тракторном шасси |  |
| На салазках |  |
| Нет |  |
| **Контейнерное исполнение** |
| Стандартный |  |
| Антивандальный |  |
| Нет |  |
|  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** |
| Подогреватель двигателя электрический(входит в комплектацию 2 степени автоматизации) | 2 кВт (мощность до 200 кВт) |  |
| 3 кВт (мощность от 240 кВт) |  |
| Нет |  |
|  |  |  |
| Устройство автоматической подзарядки АКБ от сети (входит в комплектацию 2 степени автоматизации) | Да/Нет |  |
|  |  |  |
| Заслонка аварийного останова по воздуху | Да/Нет |  |
|  |
| Подогреватель предпусковой жидкостный ПЖД-30 либо аналог(на отечественные ДЭС до 250 кВт) |  |
| Подогреватель предпусковой жидкостный ПЖД-600 (на отечественные ДЭС свыше 250 кВт) |  |
| Автономный подогреватель двигателя Webasto |  |
|  |
| Электронный регулятор оборотов двигателя  | Да/Нет |  |
| Привод ПРТ-02  | Да/Нет |  |
|  |
| Насос подкачки топлива | Ручной |  |
| Автоматический (электрический) |  |
|  | Нет |  |
|  |
| Дополнительный топливный бак, Л (\*влияет на длину контейнера) | 500  |  |
| 1000 |  |
| 2000 |  |
| Нет |  |
|  |
| **Отопитель воздуха** | ОВ-65 |  |
| Планар  |  |
| Нет |  |
|  |
| **Доставка до объекта** | Да/Нет |
| **Адрес** |  |
| **Необходимый срок поставки** |  |
|  |  |
| **Дополнительная информация** |
|  |